## Slide 1
Отдаленные результаты применения стента Калипсо по данным масштабного
ретроспективного исследования «Калипсо 2020»
к.м.н. Е.И. Кретов
г. Новосибирск. 2021 г.

## Slide 2: Дизайн исследования
Критерии включения:
пациент, кому имплантирован стент «Калипсо»
Критерии исключения:
отсутствуют
Ретроспективное регистровое исследование по оценке отдаленных неблагоприятных событий после процедуры ЧТКА с использованием стента «Калипсо»

## Slide 3: Оцениваемые параметры
Большие неблагоприятные кардиальные события (МАСЕ) - кардиогенная смерть, инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация целевого поражения по клиническим показаниям
Тромбоз стента (определенный)
Первичная конечная точка
Вторичная конечная точка
Notes: ………………………..

## Slide 4: Центры участники (всего 10 центров)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический кардиологический диспансер»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Министерства здравоохранения Республики Бурятия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница N1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер».
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская Областная Клиническая Больница имени Е.И. Королева»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Клиническая Больница имени В.В. Виноградова ДЗМ»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский кардиологический центр». г. Уфа.

## Slide 5
Сбор данных

## Slide 6: Основные характеристики
Общая популяция | Калипсо n=10503
Средний возраст, лет | 61,7
Мужской пол | 73%
Пациенты с ОКС | 79%
Многососудистая реваскуляризация | 11%
Стентирование ствола ЛКА | 5%
Стентирование после реканализации хронической окклюзии | 6%

## Slide 7
Основные характеристики (продолжение)
Общая популяция | Калипсо n=10503
Общее кол-во имплантированных стентов | 13 869
Среднее кол-во стентов на пациента | 1,3
Период наблюдения (средний) | 29 месяцев
Период наблюдения (максимальный) | 60 месяцев

## Slide 8: Время до первого события в течении первого года и в период времени от 1 года до 5 лет
Большое неблагоприятное
кардиальное событие (%)
Время от процедуры (мес)
4,0%
7,4%
Результаты

## Slide 9
Первичная конечная точка (компоненты)
Группа наблюдения | Период наблюдения 12 месяцев (10503) | Период наблюдения 1-5 лет (9565)
МАСЕ | 4,0% | 7,4%
Кардиальная смерть | 1,0% | 2,3%
Инфаркт миокарда | 2,5% | 3%
Повторная реваскуляризация | 1,6% | 3,1%
Тромбоз стента | 0,8% | 0,3%

## Slide 10: Сравнение с данными международных исследований

## Slide 11: Данные для сравнения
Мета-Анализ
19 исследований включающих
25 000 пациентов
Устройства исследования:
DES 1 и 2 поколения, BMS
Оцениваемые параметры:
MACE, TLF
Срок наблюдения:
- до 1 года
- от 1 года до 5 лет

## Slide 12: Результаты мета-анализа
Большое неблагоприятное
кардиальное событие (%)
Время от процедуры (мес)
Голометаллический стент (ГМС)
Стент с лекарственным покрытием первого поколения (СЛП1)
Стент с лекарственным покрытием второго поколения (СЛП 2)

## Slide 13
Chart: 
| Калипсо (Регистр) | СЛП2(мета-анализ) | СЛП1 (мета-анализ) | ГМС (мета-анализ)
Ряд 1 | 4 | 5 | 8.1 | 17.8
5,1%
4,0%
8,2%
17,9%
Серьезные неблагоприятные кардиальные события (МАСЕ) Период наблюдения: 12 месяцев

## Slide 14: Серьезные неблагоприятные кардиальные события (МАСЕ) Период наблюдения: 1 год - 5 лет
Chart: 
| Калипсо (Регистр) | СЛП2(мета-анализ) | СЛП1 (мета-анализ) | ГМС (мета-анализ)
Ряд 1 | 7.4 | 8.3 | 9.7 | 11
8,3%
5,4%
7,4%
9,7%
11%
+2,9%
+3,2%
+1,5%
-6,9%

## Slide 15: Сравнение с мета-анализом (12 месяцев)
Группа наблюдения | Регистр Калипсо (n=10503) | СЛП второе Поколение (n=13380) | СЛП первое Поколение (n=7934) | ГМС (n=3 718)
МАСЕ | 4,0% | 5,1% | 8,2% | 17,9%
Кардиальная смерть | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2%
Инфаркт миокарда | 2,5% | 2,4% | 3,8% | 4,4%
Повторная реваскуляризация | 1,6% | 2,5% | 4,9% | 14,7%
Тромбоз стента (определенный) | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 1,1%

## Slide 16: Сравнение с мета-анализом (1-5 лет)
Группа наблюдения | Регистр Калипсо (n=10503) | СЛП второе Поколение (n=13380) | СЛП первое Поколение (n=7934) | ГМС (n=3 718)
МАСЕ | 7,4% | 8,3% | 11% | 9,7%
Кардиальная смерть | 2,3% | 2,8% | 3,2% | 2,5%
Инфаркт миокарда | 3,0% | 2,6% | 4,3% | 2,3%
Повторная реваскуляризация | 3,1% | 4,4% | 5,8% | 5,9%
Тромбоз стента | 0,3% | 0,6% | 1,3% | 0,4%

## Slide 17: Данные для сравнения
Национальный регистр Кореи
(Регистр Grand-DES)
13 097пациентов
Срок наблюдения 3 года
Устройства исследования:
эверолимус, биолимус и
зотаролимус покрытые стенты

## Slide 18: Сравнение с регистром «Grand DES»
Группа наблюдения | Регистр Калипсо (n=10503) | Регистр «Grand-DES» (n=13 097)
Срок наблюдения | 3 года | 3 года
МАСЕ | 8,4% | 10,8%

## Slide 19: Выводы по результатам регистра Калипсо
1. Краткосрочные и долгосрочные результаты (до 5 лет) имплантации стента Калипсо демонстрируют схожую динамику возникновения неблагоприятного кардиального события в сравнении с результатами использовании стентов с лекарственным покрытием второго поколения
2. Частота тромбоза стента Калипсо не превышает 1% в сроки наблюдения до 5 лет